# 开平市中医院体检系统采购项目

# 遴选文件

开平市中医院

2025年4月

# 目    录

第一部分遴选公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商资格条件	3

三．遴选响应资料	4

四、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：	5

五、本次遴选相关事宜联系：	5

六、报名须知	5

七、注意事项	5

八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记	5

第二部分采购需求	7

一、项目概况	7

二、供应商资格条件	7

三、技术服务要求：	8

四、售后服务要求	9

五、报价要求	10

六、评审办法和标准	10

七、验收标准	10

第三部分供应商须知	11

一、说明	11

二、遴选文件说明	13

三、响应文件的制作	13

四、响应文件的递交	15

第四部分评审办法	17

第五部分合同书格式	20

第六部分遴选响应文件格式	26

第一部分 遴选公告

本院因业务开展的需要，将对开平市中医院体检系统采购项目进行院内遴选采购，欢迎具备相应资质和供货能力的供应商参与遴选。相关事宜公告如下：

- 项目基本情况

1、采购项目名称：开平市中医院体检系统采购项目

2、项目编号：ZYYCG-2025-0401

3、采购项目预算金额：28万元（预算金额为含税价，包含体检系统软件1套及配套的安装、调试、培训等费用，包括与省级职业体检平台、区域健康档案平台及HIS、LIS、PACS、心电图系统等医院在用系统连接的数据接口费用）

4、采购数量： 1 项

5、项目内容及需求：主要内容包括体检系统软件1套及配套的安装、调试、培训等，该系统应具备普通体检、职业体检、健康证体检一体化功能，能够全面覆盖采购人的体检业务需求，同时确保系统与广东省职业健康检查质量控制中心的对接和数据交换。此外，该系统还应具备高度的灵活性和可扩展性，能够根据采购人未来的业务发展需求进行功能定制和升级。同时，提供与HIS、LIS、PACS、心电图系统等采购人在用信息系统连接的数据接口并完成数据对接。

6、工期：90 个日历天，从合同签订生效之日起开始计算。

7、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准，满足采购人的使用需求。

- 供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

## 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

## 2、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）。

## 3、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 4、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 6、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 8、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 9、本次遴选不接受联合体遴选响应。

## 10、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三．遴选响应资料

## 1、报名资料

## （1）项目报名表；

## （2）法定代表人身份证明文件（法定代表人报名）/法定代表人授权书（委托代理人报名）；

## （3）营业执照复印件。

## 2、遴选响应文件

## 遴选响应文件（一正四副）, 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 以上资料准备完整的供应商方可参加，遴选响应文件和报名表获取方式：本页面底部下载。

## 四、踏勘、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：

## 1、报名时间：2025年4月29日-2025年5月6日（工作日上午8：30——11:30，下午2:30——5:30，北京时间）。

## 2、遴选文件递交时间：2025年5月8日14：30——15:30（北京时间）。

## 3、地点：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号，开平市中医院新昌总院2号楼8楼817室。

## 4、报价方式：

## 遴选响应人应根据遴选文件的要求，结合本单位的实际情况考虑后进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。

## 6、评审办法：综合评分法

## 7、遴选结果：开平市卫生健康局官网公示

## 五、本次遴选相关事宜联系：

## 项目联系人：陈先生、雷先生，电话：0750-2389697

## 六、报名须知

## 1、本次遴选项目仅接受现场资料递交，不接受邮寄等其他方式。

## 2、违反《遴选响应承诺函》内容的单位及授权人视为失信人，失信人将列为黑名单，取消其响应开平市中医院所有项目的资格。

## 3、其他视为失信人的情况：

## （1）无故不参与响应或未按时响应的三次及以上；

## （2）撤销遴选响应未在遴选响应截止前24小时内以书面形式通知采购人三次及以上的；

## （3）遴选响应文件出现严重错误给遴选工作带来影响三次及以上的。

## 4、报名不足3家供应商时，将依据《开平市中医院采购管理制度》处理。

## 七、注意事项

## 1、超过项目预算按响应无效处理。

## 八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记

## 1、遴选响应文件份数：一正四副，并在遴选响应文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

## 2、将遴选响应文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本复印件。

## 3、正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 4、以上所需文件正本均需逐页加盖遴选响应人公章（红章），副本可为正本复印件，封面须盖公章。

## 5、所有密封口处均应用封条密封并加盖遴选响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字，并注明“2025年5月8日15时30分前不准启封”的字样。

## 备注：遴选响应文件中的格式文件，请遴选响应人必须按照遴选文件提供的格式文件进行提供，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按响应无效处理。

开平市中医院

2025年4月29日

第二部分采购需求

## 一、项目概况

主要内容包括体检系统软件1套及配套的安装、调试、培训等，该系统应具备普通体检、职业体检、健康证体检一体化功能，能够全面覆盖采购人的体检业务需求，同时确保系统与广东省职业健康检查质量控制中心的对接和数据交换。此外，该系统还应具备高度的灵活性和可扩展性，能够根据采购人未来的业务发展需求进行功能定制和升级。同时，提供与HIS、LIS、PACS、心电图系统等采购人在用信息系统连接的数据接口并完成数据对接。

目前，采购人在用HIS系统开发商为广州同芯科技有限公司，LIS系统开发商为武汉捷硕信息科技有限公司，PACS系统开发商为广州市龙影信息科技有限公司，心电图系统开发商为上海光电医用电子仪器有限公司。

1、项目地点：开平市中医院

2、采购项目预算金额（元）：28万元（预算金额为含税价，包含体检系统软件1套及配套的安装、调试、培训等费用，包括与省级职业体检平台、区域健康档案平台及HIS、LIS、PACS、心电图系统等医院在用系统连接的数据接口费用）

3、工期：90 个日历天，从合同签订生效之日起开始计算。

4、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准，满足采购人的使用需求。

## 二、供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

## 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

## 2、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）。

## 3、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 4、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 6、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 8、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 9、本次遴选不接受联合体遴选响应。

## 10、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三、技术服务要求：

## 1、系统目标

## 通过计算机软件的管理，实现信息全面共享，提高工作效率，达到体检中心的信息化管理。实现职业健康监护管理及普通健康管理通用化、专业化。支持职业健康监护管理的需要；支持职业健康监护规范化；提高职业健康监护信息处理效率，通过智能化接口减少人工录入错误。

## 2、运行环境要求
	(1)数据库:基于国家信创政策改造要求，需支持国产数据库，如国家信创目录上翰高、达梦、人大金仓等，还需兼容主流数据库，包括 MS SQL SERVER、ORACLE、DB2 等的最新或较新的版本，需提供与国产数据库（至少两款）的适配证明或承诺函（格式自拟）。
	(2)操作系统:基于国家信创政策改造要求，需支持至少两款国产操作系统，如国家信创目录上麒麟鲲鹏、华为-鲲鹏展翅、统信等，还需支持主流服务器操作系统，包括WINDOWS、UNIX，LINUX等的最新或较新的版本外，请提供与国产化操作系统(至少两款)的适配证明或承诺函（格式自拟）。

## 3、系统技术参数

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 1.接口 | ★1.1 实时上传职业体检报告、企业信息及危害因素数据至省级职业体检平台 |
|  | ★1.2 上传体检数据至区域健康档案平台 |
|  | ★1.3 HIS系统互联互通 |
|  | ★1.4 LIS系统互联互通 |
|  | ★1.5 PACS系统互联互通 |
|  | ★1.6 心电图系统互联互通 |
| 2.体检登记 | 2.1 支持通过身份证读卡器读取身份证信息，同时通过身份证号码获取门诊ID |
|  | 2.2 支持通过姓名、体检号、证件号作为条件查询出体检者信息；登记从业健康体检时可记录工种，并能够方便的查询 |
|  | 2.3 支持现场照相功能，可设置拍照区域；现场采集相片，相片可在体检系统登记界面上显示，便于防止体检时冒名顶替现象 |
|  | ▲2.4 选择套餐或项目并可设置优惠，自动计算费用并显示 |
|  | ▲2.5 选择套餐后可增减检查项目及设置优惠 |
|  | 2.6 报告自动生成（含异常指标提示） |
|  | 2.7电子签名归档 |
|  | 2.8支持打印缴费单、体检指引单、条码标签、申请单单据、费用清单等 |
|  | 2.9系统自动带出相关打印的内容，样式可通过系统自带的设计器生成 |
| 3.职业健康体检 | ▲3.1 根据从事行业及接触种类自动匹配必检项目 |
|  | ▲3.2 对接企业职业病危害因素库，支持录入危害因素自动带出对应套餐项目，并会自动过滤重复项目 |
|  | ▲3.3 生成职业体检报告并推送至‌省级职业体检平台 |
|  | 3.4 可通过高拍仪或扫描仪来保存企业或个人资料，并入档案，在打印报告时可以统一一起打印。 |
| 4.健康证管理 | ▲4.1 自动核验从业人员信息 |
|  | ▲4.2 审核通过后同步数据至‌健康证平台 |
|  | ▲4.3 支持电子健康证打印 |
| 5.条码打印 | 5.1 具有团检是否自动报到打印、外检报到不打印及重发检验信息等选择功能 |
| 6.医生工作站 | 6.1 体检医生可通过权限快速查询及录入所在体检科室的体检结果 |
|  | 6.2 能在医生工作站看到体检人员的照片 |
|  | 6.3 具有智能排检系统，能在检查完后自动算出去哪个科室检查最快，并有呼叫下一个的功能按键 |
|  | 6.4 根据检查结果自动生成小结 |
|  | 6.5 听力医生工作站，系统会自动生成校正数据、自动绘制曲线图，自动进行结果判断生成小结。 |
| 7.结果录入 | 7.1 可录入所有体检项目的结果及接收检验、影像等相关结果 |
|  | 7.2 报告明细中属于接收数据部分的内容需要加以区分 |
| 8.主检审核 | 8.1 自动生成结论和建议，主检医生只需要根据综合情况进行适当修改 |
| 9.数据查询 | 9.1 可采用多种查询方式进行体检综合查询和体检报告查询 |
|  | 9.2 体检结果可以通过手机短信息发布给受检人员 |
|  | 9.3 体检人员可以通过医院网站或微信端自行查询体检结果 |
| 10.生成报表 | ▲10.1 自动生成单位职业病总结报告 |
|  | ▲10.2 自动生成重点职业病信息表 |
|  | ▲10.3 自动计算电测听校正值，并自动生成图像及结论 |
|  | ▲10.4 体检人信息导入后自动生成对应项目 |
|  | 10.5 自动生成肺功能结论 |
|  | 10.6 自动生成疑似职业病列表及通知书 |
|  | 10.7 自动生成职业禁忌证列表及通知书 |
|  | 10.8 自动生成复查列表及通知书 |
|  | 10.9 自动生成《职业健康检查表》、《职业健康检查报告书》、《疑似职业病告知书》、《有毒有害作业工人健康监护卡》、《职业健康检查复查通知书》等文书 |
|  | 10.10 职业健康数据汇总分析 |

## 四、售后服务要求

## 1.售后服务内容

## 1.1技术支持

## 1.1.1中选供应商承诺在软件产品验收交付后提供为期不少于一年的免费技术支持服务。

## 1.1.2技术支持服务包括但不限于电话咨询、邮件回复、在线聊天等方式。

## 1.1.3中选供应商应在接到采购人技术支持请求后的2小时内响应，并提供解决方案。

## 1.2维护服务

## 1.2.1中选供应商承诺在软件产品验收交付后提供为期不少于一年的免费维护服务。

## 1.2.2维护服务包括软件产品的错误修复、功能优化等。

## 1.2.3中选供应商应在发觉软件产品存在严重错误后的24小时内提供修复方案。

## 1.3升级服务

## 1.3.1中选供应商承诺在软件产品验收交付后提供为期不少于一年的免费升级服务。

## 1.3.2升级服务包括软件产品的功能更新、功能提升等。

## 1.3.3中选供应商应在每次升级发布后及时通知采购人，并提供升级方案。

## 2.售后服务流程

## 2.1采购人在使用软件产品过程中遇到问题时，可通过以下方式向中选供应商提出售后服务请求:

## 2.1.1电话:拨打中选供应商提供的售后服务电话。

## 2.1.2邮件:发送邮件至中选供应商提供的售后服务邮箱。

## 2.1.3在线聊天:通过中选供应商提供的在线聊天工具进行咨询。

## 2.2中选供应商在接到采购人的售后服务请求后，应按照以下流程进行服务:

## 2.2.1确认采购人身份:中选供应商应在接到请求后立即确认采购人身份，保证服务请求的合法性。

## 2.2.2分类处理：中选供应商应根据采购人提出的问题类型，将其分类为技术支持、维护或升级服务。

## 2.2.3提供服务:中选供应商应根据分类结果，提供相应的售后服务。

## 2.2.4跟进与反馈:中选供应商应在服务过程中与采购人保持沟通，及时了解采购人需求，保证服务质量。

## 3.售后服务承诺

## 3.1中选供应商承诺提供优质的售后服务，保证软件产品的稳定运行。

## 3.2中选供应商承诺在售后服务期间，不断优化服务流程，提高服务效率。

## 3.3中选供应商承诺对采购人的隐私信息进行保密，不得泄露给第三方。

## 4.服务质量保证

## 4.1中选供应商应保证所提供售后服务的质量符合行业标准和技术规范。

## 4.1.1中选供应商将定期对服务人员进行培训，保证其具备解决采购人问题的能力。

## 4.1.2中选供应商将建立服务质量评价体系，定期收集采购人反馈，以改进服务质量。

## 4.2中选供应商承诺在提供服务时，保证所提供的信息和建议的准确性和可靠性，建立错误报告和跟踪系统，保证所有服务记录可追溯。

## 4.3中选供应商应保证所提供的维护和升级服务不会破坏采购人数据的完整性和安全性。

## 4.3.1中选供应商在提供维护和升级服务前，应通知采购人并进行数据备份。

## 4.3.2中选供应商应采取必要措施，保证采购人数据在服务过程中的安全。

## 5.服务时间与响应

## 5.1中选供应商应保证在正常工作时间内提供即时的技术支持服务。

## 5.1.1正常工作时间定义为每周一至周五，上午9:00 至下午5:00(法定节假日除外)。

## 5.1.2中选供应商应提供24小时在线客服支持，以处理紧急情况。

## 5.2中选供应商对于采购人的服务请求，应按照以下响应时间进行回复:

## 5.2.1对于一般性问题，中选供应商应在2小时内响应。

## 5.2.2对于紧急问题，中选供应商应在1小时内响应。

## 5.3中选供应商应保证在服务响应时间内提供有效的解决方案或临时措施。

## 6.其他服务：

## 6.1维保期满后，如甲方需要，乙方必须提供维护服务，甲方和乙方双方同意，维保期满后每年维护费不超过合同总价格的百分之三。

## 6.2维保期满后，乙方不能使用任何方式限制软件使用。

## 6.3软件系统符合信息安全等级保护（最新版）规定，同时应确保信息系统安全，依据国家相关法规和标准，防范和应对信息安全风险，保障网络、系统和数据的安全。

## 6.4合同期内，乙方应采取必要的安全措施，保障甲方数据和系统的安全，防范各类网络安全事件的发生。乙方应建立健全的网络安全管理体系，实施严格的数据备份和恢复策略，保证系统和数据的安全性和可用性。

## 6.5乙方应采取合理的安全措施，防止甲方数据和系统的非授权访问、篡改或泄漏。乙方应按照甲方的要求，落实甲方提出的安全控制措施建议，并根据甲方的安全策略进行系统配置和安全加固。

## 6.6在合同期内，乙方应对所有安全事件进行记录、分析和报告，及时通知甲方并配合甲方进行事件处理和恢复工作。乙方应定期进行安全审计和检查，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。

## 五、报价要求

## 1. 遴选响应人应根据遴选文件的要求进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。

## 2. 项目实施过程中遴选响应人与采购人的HIS系统、LIS系统、PACS系统、心电图系统及省级职业体检平台、区域健康档案平台的开发对接产生的开发费用、接口费用或其他费用由遴选响应人承担,采购人不再支付；遴选响应人响应报价应为人民币含税全包价，包括所投产品的设计、开发、测试、运输、安装调试、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、售后服务及相关服务等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。

3. 本项目最高限价金额为¥280000.00元（大写：人民币贰拾捌万元整）。供应商的响应（遴选）报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

## 六、评审办法和标准

评审原则：遵循公开、公平、公正的原则，采用综合评分法。

## 七、验收标准

符合上述第三点“技术服务要求”。

第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本遴选文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的项目。

1.2本遴选文件的解释权归采购人所有。

2.定义

#### 2.1“采购人”是指开平市中医院。

2.2“供应商”指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

2.3服务：遴选文件规定卖方必须承担的咨询、技术协助及其它相关义务。

2.4语言：采购文件的语言为简体中文。

2.5日期：指公历日。

2.6时间：指北京时间。

3.适用法律

采购人和供应商均应当遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规。

4.知识产权

4.1供应商应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2最终确定的政府采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.3供应商不拥有响应的知识产权的，则在响应（遴选）报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由供应商承担责任。

5.禁止事项

5.1采购人和供应商不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。

5.2供应商不得向采购人、遴选小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开启响应文件之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与遴选小组、采购人接触。

6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开启响应文件后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出遴选小组人员之外。

6.3在评审期间，供应商不得向遴选小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

#### 6.4遴选小组不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

6.5所有供应商自行承担与响应有关的全部费用。采购人在任何情况下均不承担该费用。

7. 供应商诚信管理

7.1供应商在本遴选项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通响应（递交响应书之前或之后），人为地使响应丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人有证据表明供应商在本遴选项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其响应。

#### 7.3 供应商有下列情形之一，将作不良诚信记录：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交的；

（2）开启响应文件后擅自撤销响应，影响遴选继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（5）成交后无正当理由拒绝签订合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同的；

（7）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（8）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（9）恶意投诉，给采购人造成损害的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、遴选文件说明

8.遴选文件构成

8.1遴选文件用以阐明项目情况、评审程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和响应文件的制作等，由遴选邀请函、采购需求、供应商须知、评审办法、合同范本和响应文件格式构成。

9.遴选文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者遴选小组可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取遴选文件的供应商。

9.2如果修改的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，将相应顺延递交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的制作

10.制作要求

10.1供应商应当仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对遴选文件作出实质性响应。

10.2供应商应按遴选文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3供应商应提供响应文件正本一份、副本四份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4响应文件的正本必须打印，并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的授权委托书并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6响应文件内的所有文件均须加盖公章。

#### 10.7电报、电话、传真、电子邮件形式的响应概不接受。

11.响应文件的内容

#### 11.1响应文件由

（1）封面；

（2）目录；

（3）报价表；

（4）遴选响应函；

（5）遴选响应人信息登记表；

（6）法定代表人授权书（代理人）；

（7）法定代表人身份证明文件（法定代表人）；

（8）遴选响应人合法资格及资质证明文件；

（9）供货、质量保证书；

（10）遴选响应承诺函；

（11）送货上楼进仓承诺书；

（12）信誉良好承诺函。

#### 11.2响应（遴选）报价

（1）遴选报价应为人民币全包价（包含项目所有的成本费、机械费、管理费、利润、风险费、政策性文件规定费用及税费等所有费用）。

（2）供应商应按响应文件的报价表格式填写响应内容的折扣率和总价。

（3）经遴选后，供应商所报的遴选报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.响应文件格式

12.1供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。响应文件的完整性是评审的内容之一。

13.响应有效期

13.1响应文件从开启响应文件之日起，响应有效期为30个工作日。

13.2特殊情况下，采购人可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封和标记

14.1供应商应将响应文件正本和副本用信封分别密封，并标明供应商的名称、项目名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

14.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2025年5月8日15时30分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

14.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照遴选文件中规定的时间和地址由专人送至开平市中医院。

14.4未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购人对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

15.递交响应文件的时间、地点以及截止时间

15.1 响应文件递交地点：开平市中医院2号楼8楼817室（地址：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号）

15.2递交响应文件时间：2025年5月8日14：30-15：30（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

15.3采购人拒绝接受以下文件：

（1）提前递交的文件。

（2）在响应截止时间后递交的响应文件。

（3）未按规定包装和密封的响应文件。

#### 15.4响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到响应截止时间之前，可以补充、修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购人。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补偿、修改的内容为准。

（2）除法律法规允许的情况外，在响应截止时间之后至响应有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其响应，否则取消投标资格。

第四部分 评审办法

## 一、资格性审查、符合性审查。

| 审查项目 | 内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。 |  |
|  | 2.履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。 |  |
|  | 3.本次遴选不接受联合体遴选响应。 |  |
| 符合性审查 | 1.响应文件资料完整，打印、盖章、签字等情况符合要求。 |  |
|  | 2.有效的法定代表人／授权委托书。 |  |
|  | 3.报价总金额未超过本项目采购项目预算。 |  |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |

备注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.评委认为通过初审的响应文件（少数服从多数），为有效响应文件，否则视为不通过。通过初审的响应文件方可进入遴选程序，视为不通过的响应文件，作无效投标处理，由评标委员会出具书面说明。

3.价格核准：遴选小组对有效供应商的详细报价进行复核，审查是否有计算上的错误或供货范围上的错误。对错误修正的原则如下：

### 3.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.3当分项之和与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

### 3.4遴选小组认为投标（响应）人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在遴选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）人不能证明其报价合理性的，遴选小组应当将其作为无效投标处理。

### 二、详细评审

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 分值构成 | 100分 | 响应报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| 商务部分20分 | 售后服务方案 | 10分 | 响应人针对本项目提出的售后服务方案，须包含或完全满足响应文件售后服务要求的全部内容，并在此基础上针对本项目制定售后服务方案，包括但不限于：个性化定制方案、技术升级方案、技术咨询方案等内容进行评审： 1.个性化定制方案与本项目需求的吻合度程度高，充分考虑采购人的需求，具有延展性的技术升级方案，技术咨询方案完全满足并优于采购人需求，详细清晰可行，得10分； 2.个性化定制方案与本项目需求的吻合度程度低，基本考虑采购人的需求，技术升级方案的延展性低，技术咨询方案满足采购人需求，有一定的合理性和可行性，得7分； 3.个性化定制方案与本项目需求的不吻合，未考虑采购人的需求，技术升级方案差，技术咨询方案简单，合理性和可行性差，得3分； 4.未提供售后服务方案，得0分。 |  |
|  | 免费售后服务期限 | 4分 | 在体检系统验收并交付后，提供1年免费的技术支持、维护及升级服务的基础上，每增加1年免费的技术支持、维护及升级服务期限得2分，最高得4分。 注：需提供售后服务承诺函，否则不得分。 |  |
|  | 知识产权 | 3分 | 响应人具有体检信息管理软件著作权证书(即软件著作权证书名称含有“体检信息管理”或同等含义内容)，得3分。【注:提供相应的《计算机软件著作权登记证》复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。】 |  |
|  | 同类业绩 | 3分 | 2022年4月1日至今（以合同签订时间为准），响应人承接过体检系统类信息项目的，每提供一个得1分，最高得3分。 【注：须提供合同关键页（包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖公章，未提供不得分。】 |  |
| 技术部分50分 | 技术响应程度 | 25分 | 根据响应人响应文件中技术参数的响应程度进行评分： 1、本项目技术要求中带“▲”的重要技术参数条款（12项）无负偏离的得12分；每偏离1项扣1分，扣完为止。 2、本项目技术要求中非“▲”的为一般技术参数，无负偏离的得13分；每偏离1项扣0.5分，扣完为止。【注：带“▲”的条款技术响应需提供响应人加盖公章的证明资料，否则不得分。】 |  |
|  | 技术方案 | 10分 | 响应人针对本项目提出的技术方案，包括但不限于：系统测试、系统安装、接口对接方案等内容进行评审： 1.具有完整且技术性的系统测试和系统安装流程，接口对接方案设计完善可行、安全，得8分； 2.有提供系统测试和系统安装流程，具有一定的可行性，有一定的技术性，接口对接方案基本可行，有一定的安全性，得6分； 3.系统测试和系统安装流程简单，接口对接方案偏离采购人需求，可行性低，得4分； 4.技术方案内容无法满足采购人需求，不具技术性和可行性，得2分； 5.未提供项目技术方案，得0分。 |  |
|  | 实施方案 | 10分 | 响应人针对本项目提出的实施方案，包括但不限于：项目实施进度计划、系统安全体系、系统的应急预案等内容进行评审： 1.实施方案完整、合理，实施进度计划合理，系统安全体系完善得当，具有强有力的应急预案，得7分； 2.实施方案内容欠缺，实施进度计划合理性低，系统安全体系有欠缺，应急预案不强，得3分； 3.实施方案内容简单，实施进度计划不合理，系统安全体系差，应急预案差，得1分； 4.未提供实施方案，得0分。 |  |
|  | 培训计划方案 | 5分 | 根据响应人提供的培训计划方案（包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等）进行评价： 1、培训计划方案科学详细具体，合理性强，可行性高，完全符合或优于用户需求得10分； 2、培训计划方案科学详细具体，但合理性及可行性一般，基本符合用户需求得7分； 3、培训计划方案简单，且合理性及可行性一般，部分符合用户需求得4分； 4、培训计划方案简单，且合理及可行性差，不能符合用户需求得1分。 （无提供不得分） |  |
| 报价部分30分 | 项目 总报价 | 30分 | 响应报价最后得分＝P/T×30 其中P为有效响应人响应总报价的最低价，T为各响应人的响应文件总报价。 |  |

注：①以上各评分项，若有缺项则该项不得分。

②计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后2位。评审委员会对满足遴选文件实质性要求的遴选响应文件，按照遴选文件规定的评分标准进行打分。

## 三、成交供应商的确定

1.推荐成交候选报价供应商名单：将各有效遴选供应商按其评审得分（由高到低）顺序排列并排名。

2.评审得分最高（排名第一）的为中标供应商。评审得分相等时，以响应报价得分高的优先；响应报价得分也相等时，由技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等时，则在开平市中医院内审监察委会员人员的监督下，随机抽取一家。

第五部分 合同书格式

## （提供参考，具体内容由采购人及中选人协商制定）

开平市中医院体检系统采购项目

采购合同

（参考范本）

## 合同编号：

## 甲方：开平市中医院

## 乙方：

## 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照2025年**月**日开平市中医院热水设备采购及安装项目（采购编号：）的中选结果、遴选文件、乙方的响应文件和成交通知书的要求，经双方协商一致签订本协议。

第一条  项目的名称、项目总价、技术要求和售后服务要求

（一）项目名称：                  ；

（二）项目总价为（小写）    元，（大写）人民币    整。（含税）

（三）本项目实施过程中乙方与甲方的HIS系统、LIS系统、PACS系统、心电图系统及省级职业体检平台、区域健康档案平台的开发对接产生的开发费用、接口费用或其他费用由乙方承担,甲方不再支付；合同项目总价为人民币含税全包价，包括所投产品的设计、开发、测试、运输、安装调试、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、售后服务及相关服务等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。

（四）项目内容及产品清单：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |

（五）技术要求：

## 1、根据乙方响应文件的技术方案及实施方案实施本项目。

## 2、系统目标

## 通过计算机软件的管理，实现信息全面共享，提高工作效率，达到体检中心的信息化管理。实现职业健康监护管理及普通健康管理通用化、专业化。支持职业健康监护管理的需要；支持职业健康监护规范化；提高职业健康监护信息处理效率，通过智能化接口减少人工录入错误。

## 3、运行环境要求
	(1)数据库:基于国家信创政策改造要求，需支持国产数据库，如国家信创目录上翰高、达梦、人大金仓等，还需兼容主流数据库，包括MS SQL SERVER、ORACLE、DB2 等的最新或较新的版本。
	(2)操作系统:基于国家信创政策改造要求，需支持至少两款国产操作系统，如国家信创目录上麒麟鲲鹏、华为-鲲鹏展翅、统信等，还需支持主流服务器操作系统，包括WINDOWS、UNIX，LINUX等的最新或较新的版本外。

## 4、系统技术参数

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 1.接口 | ★1.1 实时上传职业体检报告、企业信息及危害因素数据至省级职业体检平台 |
|  | ★1.2 上传体检数据至区域健康档案平台 |
|  | ★1.3 HIS系统互联互通 |
|  | ★1.4 LIS系统互联互通 |
|  | ★1.5 PACS系统互联互通 |
|  | ★1.6 心电图系统互联互通 |
| 2.体检登记 | 2.1 支持通过身份证读卡器读取身份证信息，同时通过身份证号码获取门诊ID |
|  | 2.2 支持通过姓名、体检号、证件号作为条件查询出体检者信息；登记从业健康体检时可记录工种，并能够方便的查询 |
|  | 2.3 支持现场照相功能，可设置拍照区域；现场采集相片，相片可在体检系统登记界面上显示，便于防止体检时冒名顶替现象 |
|  | ▲2.4 选择套餐或项目并可设置优惠，自动计算费用并显示 |
|  | ▲2.5 选择套餐后可增减检查项目及设置优惠 |
|  | 2.6 报告自动生成（含异常指标提示） |
|  | 2.7电子签名归档 |
|  | 2.8支持打印缴费单、体检指引单、条码标签、申请单单据、费用清单等 |
|  | 2.9系统自动带出相关打印的内容，样式可通过系统自带的设计器生成 |
| 3.职业健康体检 | ▲3.1 根据从事行业及接触种类自动匹配必检项目 |
|  | ▲3.2 对接企业职业病危害因素库，支持录入危害因素自动带出对应套餐项目，并会自动过滤重复项目 |
|  | ▲3.3 生成职业体检报告并推送至‌省级职业体检平台 |
|  | 3.4 可通过高拍仪或扫描仪来保存企业或个人资料，并入档案，在打印报告时可以统一一起打印。 |
| 4.健康证管理 | ▲4.1 自动核验从业人员信息 |
|  | ▲4.2 审核通过后同步数据至‌健康证平台 |
|  | ▲4.3 支持电子健康证打印 |
| 5.条码打印 | 5.1 具有团检是否自动报到打印、外检报到不打印及重发检验信息等选择功能 |
| 6.医生工作站 | 6.1 体检医生可通过权限快速查询及录入所在体检科室的体检结果 |
|  | 6.2 能在医生工作站看到体检人员的照片 |
|  | 6.3 具有智能排检系统，能在检查完后自动算出去哪个科室检查最快，并有呼叫下一个的功能按键 |
|  | 6.4 根据检查结果自动生成小结 |
|  | 6.5 听力医生工作站，系统会自动生成校正数据、自动绘制曲线图，自动进行结果判断生成小结。 |
| 7.结果录入 | 7.1 可录入所有体检项目的结果及接收检验、影像等相关结果 |
|  | 7.2 报告明细中属于接收数据部分的内容需要加以区分 |
| 8.主检审核 | 8.1 自动生成结论和建议，主检医生只需要根据综合情况进行适当修改 |
| 9.数据查询 | 9.1 可采用多种查询方式进行体检综合查询和体检报告查询 |
|  | 9.2 体检结果可以通过手机短信息发布给受检人员 |
|  | 9.3 体检人员可以通过医院网站或微信端自行查询体检结果 |
| 10.生成报表 | ▲10.1 自动生成单位职业病总结报告 |
|  | ▲10.2 自动生成重点职业病信息表 |
|  | ▲10.3 自动计算电测听校正值，并自动生成图像及结论 |
|  | ▲10.4 体检人信息导入后自动生成对应项目 |
|  | 10.5 自动生成肺功能结论 |
|  | 10.6 自动生成疑似职业病列表及通知书 |
|  | 10.7 自动生成职业禁忌证列表及通知书 |
|  | 10.8 自动生成复查列表及通知书 |
|  | 10.9 自动生成《职业健康检查表》、《职业健康检查报告书》、《疑似职业病告知书》、《有毒有害作业工人健康监护卡》、《职业健康检查复查通知书》等文书 |
|  | 10.10 职业健康数据汇总分析 |

## 第二条  售后服务要求

## 根据乙方响应文件的售后服务方案提供售后服务，并须满足以下要求：

## （一）售后服务内容

## 1、技术支持

## （1）乙方承诺在软件产品验收交付后提供为期*年的免费技术支持服务。

## （2）技术支持服务包括但不限于电话咨询、邮件回复、在线聊天等方式。

## （3）乙方应在接到甲方技术支持请求后的2小时内响应，并提供解决方案。

## 2、维护服务

## （1）乙方承诺在软件产品验收交付后提供为期*年的免费维护服务。

## （2）维护服务包括软件产品的错误修复、功能优化等。

## （3）乙方应在发觉软件产品存在严重错误后的24小时内提供修复方案。

## 3、升级服务

## （1）乙方承诺在软件产品验收交付后提供为期*年的免费升级服务。

## （2）升级服务包括软件产品的功能更新、功能提升等。

## （3）乙方应在每次升级发布后及时通知甲方，并提供升级方案。

## （二）售后服务流程

## 1、甲方在使用软件产品过程中遇到问题时，可通过以下方式向乙方提出售后服务请求:

## （1）电话:拨打乙方提供的售后服务电话。

## （2）邮件:发送邮件至乙方提供的售后服务邮箱。

## （3）在线聊天:通过乙方提供的在线聊天工具进行咨询。

## 2、乙方在接到甲方的售后服务请求后，应按照以下流程进行服务:

## （1）确认甲方身份:乙方应在接到请求后立即确认甲方身份，保证服务请求的合法性。

## （2）分类处理：乙方应根据甲方提出的问题类型，将其分类为技术支持、维护或升级服务。

## （3）提供服务:乙方应根据分类结果，提供相应的售后服务。

## （4）跟进与反馈:乙方应在服务过程中与甲方保持沟通，及时了解甲方需求，保证服务质量。

## （三）售后服务承诺

## 1、乙方承诺提供优质的售后服务，保证软件产品的稳定运行。

## 2、乙方承诺在售后服务期间，不断优化服务流程，提高服务效率。

## 3、乙方承诺对甲方的隐私信息进行保密，不得泄露给第三方。

## （四）服务质量保证

## 1、乙方应保证所提供售后服务的质量符合行业标准和技术规范。

## （1）乙方将定期对服务人员进行培训，保证其具备解决甲方问题的能力。

## （2）乙方将建立服务质量评价体系，定期收集甲方反馈，以改进服务质量。

## 2、乙方承诺在提供服务时，保证所提供的信息和建议的准确性和可靠性，建立错误报告和跟踪系统，保证所有服务记录可追溯。

## 3、乙方应保证所提供的维护和升级服务不会破坏甲方数据的完整性和安全性。

## （1）乙方在提供维护和升级服务前，应通知甲方并进行数据备份。

## （2）乙方应采取必要措施，保证甲方数据在服务过程中的安全。

## （五）服务时间与响应

## 1、乙方应保证在正常工作时间内提供即时的技术支持服务。

## （1）正常工作时间定义为每周一至周五，上午9:00 至下午5:00(法定节假日除外)。

## （2）乙方应提供24小时在线客服支持，以处理紧急情况。

## 2、乙方对于甲方的服务请求，应按照以下响应时间进行回复:

## （1）对于一般性问题，乙方应在2小时内响应。

## （2）对于紧急问题，乙方应在1小时内响应。

3、乙方应保证在服务响应时间内提供有效的解决方案或临时措施。

（六）其他服务：

（1）维保期满后，如甲方需要，乙方必须提供维护服务，甲方和乙方双方同意，维保期满后每年维护费不超过合同总价格的百分之三。

（2）维保期满后，乙方不能使用任何方式限制软件使用。

（3）软件系统符合信息安全等级保护（最新版）规定，同时应确保信息系统安全，依据国家相关法规和标准，防范和应对信息安全风险，保障网络、系统和数据的安全。

（4）合同期内，乙方应采取必要的安全措施，保障甲方数据和系统的安全，防范各类网络安全事件的发生。乙方应建立健全的网络安全管理体系，实施严格的数据备份和恢复策略，保证系统和数据的安全性和可用性。

（5）乙方应采取合理的安全措施，防止甲方数据和系统的非授权访问、篡改或泄漏。乙方应按照甲方的要求，落实甲方提出的安全控制措施建议，并根据甲方的安全策略进行系统配置和安全加固。

（6）在合同期内，乙方应对所有安全事件进行记录、分析和报告，及时通知甲方并配合甲方进行事件处理和恢复工作。乙方应定期进行安全审计和检查，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。

第三条  项目的结算

（一）付款方式：银行汇款。

（二）付款周期：分期付款

第一期款：合同签订生效，且甲方收到乙方开具符合国家财务规定的等额发票后的10个工作日内，甲方将合同总金额的30%作为预付款支付给乙方，即（小写）    元（人民币    整）；

第二期款：系统完工整体验收合格，且甲方收到乙方开具符合国家财务规定的等额发票后的10个工作日内，甲方将余下合同总金额的70%支付给乙方，即（小写）   元（人民币   整）；

第四条  项目工期及培训

（一）完工期：乙方应在采购合同签订后90天内验收合格并交付使用。

（二）培训：根据乙方响应文件的培训计划方案提供培训服务，培训对象包括甲方系统管理员、管理人员、操作员。培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想，操作员培训内容为系统的操作培训，乙方须培训至甲方上述人员掌握操作技术为止。

第五条  甲方责任

（一）项目实施过程，甲方有对项目进度、软件系统运行情况进行监督控制的职责和权利。

（二）甲方须配合乙方的业务需求调研，向乙方提供本项目实施所需资料（图片、文字等），并保证所提供资料的按时性和准确性；

（三）甲方负责乙方与相关部门或其他单位的工作关系、问题解决和系统接口的协调工作。

（四）为了保证系统的稳定运行和审核的响应效率，甲方需提供相应的软硬件环境。

（五）甲方负责协调各方进行系统安装、测试、开通及验收的环境及场所，同时提供必要的文档资料和数据，协助乙方做好系统的实施工作。

（六）甲方定期做好系统数据备份，并妥善保管。

（七）甲方在应用过程中发现系统出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方做出诊断；甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查系统运行是否正常，并在现场服务请求单上签字确认。

（八）甲方在履行本合同过程中，不得将本合同涉及到的系统提供给第三方使用，因此引起的乙方损失均由甲方承担。

（九）按本合同约定的合同金额及支付方式向乙方支付有关费用。

（十）项目实施期间，甲方负责向乙方提出参考意见或修改意见。

第六条  乙方责任

（一）乙方负责成立项目工作小组，按照项目的要求及其他资料承担甲方项目的实施交付；

（二）乙方须按合同所规定期限完成甲方项目的实施交付并按照采购的技术需求完成系统的调试、对接及正式上线；

（三）项目实施期间，乙方负责听取并研究甲方相关意见；

（四）项目实施期间，若甲方提出异议，经甲乙双方友好协商后，乙方可进行修改，协商不成，以甲方要求为准，若甲方提出的要求违反相关法律规定或影响系统运行的，乙方应及时告知甲方。

（五）乙方保证系统功能与遴选文件的用户需求、乙方的响应文件等一致。

（六）乙方保证其所提供的系统及服务等未侵犯任何第三方的知识产权或合法权益，并应保护甲方在使用该系统时不受第三方提出侵权指控。若违反该承诺，由此引起的知识产权问题、侵权责任等以及因此而发生的所有费用由乙方负责。

（七）乙方必须具备相应的维护保养、升级服务能力，能按照遴选文件的用户需求、乙方的响应文件以及合同约定提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

（八）负责甲方系统维护人员及操作人员的培训。

（九）负责在交货验收合格后将操作说明书等全部技术资料移交给甲方。

第七条  版权、源代码及商业秘密

（一）乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

（二）乙方为甲方所实施的项目的所有权（指源代码）归乙方所有；但是如果甲方提出正常维护需求（包括免费维保期和有偿维护期）或乙方因本方技术人员流失、公司破产或类似原因无法提供维护服务时，乙方有义务将源代码提交给甲方。

（三）乙方为甲方严守商业秘密，不得将该项目的数据转用于第三方或向第三方泄露。

第八条  验收方式

（一）系统安装、调试、对接完成并且顺利持续运行一个月后10个工作日内进行验收，乙方向甲方提出验收申请。甲方在收到上述申请后7日内组织验收。验收合格后视为交货。验收按国家有关的规定、合同及有关附件要求进行。本项目验收要求对本项目全部系统软件、应用软件对应全部功能进行验收。

（二）验收地点：开平市中医院；

（三）验收方式：由甲方相关人员与乙方相关人员共同组成，甲方与乙方共同对整个系统依据合同要求逐项功能逐项指标进行检查测试；并对体检全流程进行诊断，验收结果由甲方使用部门、信息部门、采购部门及乙方主管人员签字并盖章认可。

（四）验收标准：符合遴选文件、乙方的响应文件、澄清文件和中选通知书的要求；单证齐全，有发票和其它应当具有单证文件。乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装、验收报告等文档汇集成册交付系统使用单位。

（五）验收交付文档包括但不限于：全套、完整的安装手册、配置、管理及维护的全面技术资料，所有与用户、设备等相关联的说明、表格等资料，以及产品合格证明材料和验收报告。

（六）验收异议：①在验收过程中，如发现系统相关内容未完善、未能完全对接院内系统或者未能按照遴选文件及响应文件中约定的方式进行操作的，乙方须无条件进行整改，整改产生的费用由乙方承担。乙方未能完成整改前，甲方有权拒绝签字验收。②乙方提供的功能未达到遴选文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

第九条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交付系统的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已经支付的款项，不向乙方支付剩余款项并有权要求乙方向甲方偿付合同总价的百分之十作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

（二）乙方对系统相关要求予以响应却未能有效落实到位时，甲方将依具体情形按相应比例扣减合同金额。若未落实状况较为严重，诸如因乙方责任致使项目验收延期，那么甲方有权依法向乙方索偿损失。具体扣减规则为：每出现延期一个月的情形，便扣除合同金额的百分之三；若延期时长不足一个月，亦按照一个月的标准予以扣除计算。

（三）乙方所交系统不符合合同规定或遴选文件要求的，由乙方负责整改，并承担修改、维护或退货而支付的实际费用，且乙方须向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失；乙方拒绝整改或整改后仍不符合合同规定的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失；

（四）乙方未按时完成系统安装调试上线并通过验收的，每逾期一日应向甲方偿付合同总额的千分之三作为违约金。如乙方逾期的天数达到 30 天及以上的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已经支付的款项，并有权要求乙方承担合同总金额百分之三作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

（四）乙方未能按照合同约定提供维保、升级服务的，每次须按照合同总价的百分之三向甲方支付违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。出现上述情况达到3 次及以上的，甲方有权解除本合同，要求乙方承担合同总金额百分之三作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

第十条  甲方的违约责任

（一）甲方无正当理由逾期付款的，应每日按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

（二）甲方违反合同规定无正当理由拒绝接受系统安装的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  保密条款

乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对项目实施期间从甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。本保密条款长期有效，直至甲方放弃保密要求。

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十二条  附则

（一）本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，每份均具同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人/负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

第六部分 遴选响应文件格式

详见附件《遴选响应文件》。