## 扉页
| 开平市中医院宿舍改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 建设工程投标报价汇总表
建设工程投标报价汇总表
项目名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费
开平市中医院宿舍改造工程
一 | 单项工程
1 | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分
2 | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分
小计
合 计
注：本表适用于工程项目招标控制价的汇总；暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 【开平市中医院宿舍改造工程-装修部分】单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 二楼
1.2 |  | 三楼
1.3 |  | 其他
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 2943.63
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 材料暂估价
3.4 |  | 专业工程暂估价
3.5 |  | 计日工
3.6 |  | 总承包服务费
3.7 |  | 索赔费用
3.8 |  | 现场签证费用
3.9 |  | 预算包干费
3.10 |  | 工程优质费
3.11 |  | 消纳费
3.12 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 【...】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二楼
拆除部分
1 | 011602002002 |  | 沉池拆除 | 1、风动凿岩机拆除现浇混凝土 钢筋混凝土构件 2、废料运距:综合 | m3 | 0.846
2 | 011605002001 |  | 立面块料拆除 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、废料运距:综合 | m2 | 6.000
3 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除的种类:金属门窗 | 樘 | 3.000
4 | 011610001002 |  | 木门窗拆除 | 1、拆除的种类:木门窗 | 樘 | 3.000
装饰部分
5 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 1、粘贴层厚度、材料种类:10mm，水泥砂浆1:2 2、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600mm×100mm | m | 63.400
6 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、部位:楼地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:10mm，聚合物水泥砂浆1:2 3、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800mm×800mm | m2 | 71.158
7 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1、部位:楼地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:10mm，聚合物水泥砂浆1:2 3、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 | m2 | 11.610
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
300mm×300mm
8 | 011406001001 |  | 旧墙面乳胶漆翻新 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油两遍面油两遍 3、部位:内墙 | m2 | 246.228
9 | 010903002001 |  | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数:聚合物水泥基防水涂料2mm | m2 | 24.520
10 | 011204003003 |  | 块料墙面 | 1、安装方式:镶贴 2、面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖300mm×600mm 3、结合层厚度、配合比:5mm，水泥砂浆1:2 | m2 | 27.132
11 | 011501001001 |  | 石面水台 | 1、台柜规格:2750mm×600mm×800mm 2、材料种类、规格:胶合板基层15mm，内外饰面防火板 3、五金种类、规格:综合考虑 4、其他:详见设计图纸 | m | 2.750
12 | 穗011501021001 |  | 卫生间洗漱台 | 1、名称:卫生间洗漱台 | 组 | 1.000
13 | 010802001002 |  | 不锈钢门 | 1、门类型:不锈钢平开门 2、门框、扇材质:不锈钢门框 | m2 | 6.510
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、其他:含门锁、执手、合页等五金配件
14 | 010802001003 |  | 铝合金平开门 | 1、门类型:铝合金平开门 2、门框、扇材质:铝合金门框 3、其他:含门锁、执手、合页等五金配件 | m2 | 1.560
15 | 粤R1-5-82001 |  | 更换门锁 | 1、名称:更换门锁 | 把 | 3.000
16 | 粤R1-5-82002 |  | 更换窗锁 | 1、名称:更换窗锁 | 把 | 2.000
三楼
拆除部分
17 | 011602002003 |  | 沉池拆除 | 1、风动凿岩机拆除现浇混凝土 钢筋混凝土构件 2、废料运距:综合 | m3 | 0.846
18 | 011605002002 |  | 立面块料拆除 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、废料运距:综合 | m2 | 6.000
19 | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除的种类:金属门窗 | 樘 | 3.000
20 | 011610001003 |  | 木门窗拆除 | 1、拆除的种类:木门窗 | 樘 | 3.000
装饰部分
21 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 | 1、粘贴层厚度、材料种类:10mm，水泥砂浆1:2 2、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 | m | 63.400
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
600mm×100mm
22 | 011102003003 |  | 块料楼地面 | 1、部位:楼地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:10mm，聚合物水泥砂浆1:2 3、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800mm×800mm | m2 | 71.158
23 | 011102003004 |  | 块料楼地面 | 1、部位:楼地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:10mm，聚合物水泥砂浆1:2 3、面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300mm×300mm | m2 | 11.610
24 | 011406001002 |  | 旧墙面乳胶漆翻新 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油两遍面油两遍 3、部位:内墙 | m2 | 246.228
25 | 010903002002 |  | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数:聚合物水泥基防水涂料2mm | m2 | 24.520
26 | 011204003004 |  | 块料墙面 | 1、安装方式:镶贴 2、面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖300mm×600mm 3、结合层厚度、配合比:5mm，水泥砂浆1:2 | m2 | 27.132
27 | 011501001002 |  | 石面水台 | 1、台柜规格:2750mm×600mm×800mm 2、材料种类、规格:胶合板基层 | m | 2.750
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15mm，内外饰面防火板 3、五金种类、规格:综合考虑 4、其他:详见设计图纸
28 | 穗011501021002 |  | 卫生间洗漱台 | 1、名称:卫生间洗漱台 | 组 | 1.000
29 | 010802001004 |  | 不锈钢门 | 1、门类型:不锈钢平开门 2、门框、扇材质:不锈钢门框 3、其他:含门锁、执手、合页等五金配件 | m2 | 6.510
30 | 010802001005 |  | 铝合金平开门 | 1、门类型:铝合金平开门 2、门框、扇材质:铝合金门框 3、其他:含门锁、执手、合页等五金配件 | m2 | 1.560
31 | 粤R1-5-82003 |  | 更换门锁 | 1、名称:更换门锁 | 把 | 3.000
32 | 粤R1-5-82004 |  | 更换窗锁 | 1、名称:更换窗锁 | 把 | 2.000
其他
33 | 011610001001 |  | 木门窗拆除 | 1、名称:木门窗拆除 2、废料运距:综合 | 樘 | 26.000
34 | 011602002001 |  | 水池拆除 | 1、名称:水池拆除 2、废料运距:综合 | m3 | 0.560
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:180mm 3、砖品种、规格、强度等级:标准砖，240mm×115mm×53mm，MU10 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5 | m3 | 2.160
36 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砌块墙 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm，水泥石灰砂浆1:1:6 | m2 | 24.000
37 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、安装方式:镶贴 2、面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖300mm×600mm 3、结合层厚度、配合比:5mm，水泥砂浆1:2 | m2 | 5.000
38 | 011204003002 |  | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格:纸皮瓷砖45mm×95mm 2、结合层厚度、配合比:5mm，水泥膏 | m2 | 6.000
39 | 010802001001 |  | 不锈钢门 | 1、门类型:不锈钢平开门 2、门框、扇材质:不锈钢门框 3、其他:含门锁、执手、合页等五金配件 | m2 | 41.310
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010807001001 |  | 铝合金窗 | 1、窗类型:平开窗 2、框、扇材质:铝合金3、玻璃品种、厚度:无色透明钢化玻璃6mm | m2 | 6.300
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目
| JSJ |  | 综合脚手架
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板和独立挡板
| MMSAQW |  | 密目式安全网
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
41 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
42 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
43 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
44 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
45 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
46 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
47 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
48 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
49 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| CPBHGCF |  | 成品保护工程费
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
50 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
51 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
52 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
53 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
54 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 【开平市中医院宿舍改造工程-装修部分】总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 【开平市中医院宿舍改造工程-装修部分】其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 材料暂估价
4 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 索赔费用
8 | 现场签证费用
9 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
10 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
11 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【开平市中医院宿舍改造工程-装修部分】规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 【...】承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 |  | 工日 | 1.872
2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.660
3 | 人工费 |  | 元 | 21424.271
4 | 门锁 |  | 把 | 6.000
5 | 窗锁 |  | 把 | 4.000
6 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t | 0.309
7 | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.024
8 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.171
9 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.002
10 | 釉面砖 100×600 |  | m2 | 12.934
11 | 釉面砖 300×600 |  | m2 | 61.635
12 | 瓷质抛光砖 300×300 |  | m2 | 23.801
13 | 瓷质抛光砖 800×800 |  | m2 | 148.009
14 | 瓷质锦砖 粒径45×95 |  | m2 | 6.180
15 | 铝合金窗 |  | m2 | 6.300
16 | 铝合金平开门 |  | m2 | 3.120
17 | 内墙乳胶漆 底漆 |  | kg | 103.416
18 | 内墙乳胶漆 面漆 |  | kg | 117.205
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 153.005
20 | 水台 胶合板基层15mm，内外饰面防火板 |  | m | 5.500
21 | 成品人造石台面板 宽600 厚12 |  | m | 5.775
22 | 水 |  | m3 | 6.137
23 | 卫生间洗漱台 |  | 组 | 2.000
24 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 3.792
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
25 | 预拌水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 3.344
26 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.469
27 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 |  | m3 | 0.545
28 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# |  | kg | 20.694
29 | 电 (机械用) |  | kw·h | 422.731

## 【开平市中医院宿舍改造工程-安装部分】单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 二楼
1.2 |  | 三楼
1.3 |  | 其他
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 6502.70
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 【...】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式(1)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二楼
拆除部分
1 | 粤R2-2-35001 |  | 拆除工程 塑料管拆除 排水塑料管拆除 排水塑料管 公称直径(150mm以内) | 1、拆除工程 塑料管拆除 排水塑料管拆除 排水塑料管 公称直径(150mm以内) | m | 11.000
2 | 粤R2-2-28001 |  | 拆除工程 塑料管拆除 给水塑料管拆除 给水塑料管 公称直径(40mm以内) | 1、拆除工程 塑料管拆除 给水塑料管拆除 给水塑料管 公称直径(40mm以内) | m | 8.000
3 | 粤R2-1-269001 |  | 配管、配线拆除 线槽拆除 金属线槽 宽+高 (300mm以内) | 1、配管、配线拆除 线槽拆除 金属线槽 宽+高 (300mm以内) | m | 165.000
安装部分
4 | 030404016001 |  | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、规格:半周长1m以内 3、安装方式:明装 | 台 | 1.000
5 | 030411002001 |  | 线槽 | 1、名称:PVC线槽 2、材质:塑料 3、规格:30mm×15mm | m | 50.000
6 | 030411004001 |  | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:ZR-BV 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:单相 | m | 200.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 8.000
8 | 030404035001 |  | 二三插座 | 1、名称:二三孔插座 2、规格:250V 10A (安全型)，面板86mm×86mm 3、安装方式:明装 | 个 | 20.000
9 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:明装 | 个 | 26.000
10 | 030412001001 |  | 灯泡灯具 | 1、名称:墙上座灯 2、规格:18W 3、安装方式:距地2.5m壁装 | 套 | 18.000
11 | 030412005001 |  | T8一体化光管 | 1、名称:T8一体化光管 2、规格:24W 3、安装形式:吸顶式 | 套 | 19.000
12 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台下式 3、组装形式:冷热水 4、附件名称、数量:冷热水混合面盆水龙头1套，带装饰盖DN15角阀2个，DN15金属软管2条 | 组 | 2.000
13 | 031004006001 |  | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式 3、附件名称、数 | 组 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量:冲洗阀及冲洗管1套,陶瓷存水弯1个
14 | 031004010001 |  | 淋浴器 | 1、材质、规格:铜 2、组装形式:冷热水，混合龙头带花洒 3、附件名称、数量:活动花洒架1套 | 套 | 1.000
15 | 031001006001 |  | DN110排水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管，Φ110 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 11.000
16 | 031001006002 |  | DN25给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，Φ25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 10.000
三楼
拆除部分
17 | 粤R2-2-35002 |  | 拆除工程 塑料管拆除 排水塑料管拆除 排水塑料管 公称直径(150mm以内) | 1、拆除工程 塑料管拆除 排水塑料管拆除 排水塑料管 公称直径(150mm以内) | m | 11.000
18 | 粤R2-2-28002 |  | 拆除工程 塑料管拆除 给水塑料管拆除 | 1、拆除工程 塑料管拆除 给水塑料管 | m | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 给水塑料管 公称直径(40mm以内) | 拆除 给水塑料管 公称直径(40mm以内)
19 | 粤R2-1-269002 |  | 配管、配线拆除 线槽拆除 金属线槽 宽+高 (300mm以内) | 1、配管、配线拆除 线槽拆除 金属线槽 宽+高 (300mm以内) | m | 165.000
安装部分
20 | 030404016002 |  | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、规格:半周长1m以内 3、安装方式:明装 | 台 | 1.000
21 | 030411002002 |  | 线槽 | 1、名称:PVC线槽 2、材质:塑料 3、规格:30mm×15mm | m | 50.000
22 | 030411004002 |  | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:ZR-BV 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:单相 | m | 200.000
23 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 8.000
24 | 030404035002 |  | 二三插座 | 1、名称:二三孔插座 2、规格:250V 10A (安全型)，面板86mm×86mm 3、安装方式:明装 | 个 | 20.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:明装 | 个 | 26.000
26 | 030412001002 |  | 灯泡灯具 | 1、名称:墙上座灯 2、规格:18W 3、安装方式:距地2.5m壁装 | 套 | 18.000
27 | 030412005002 |  | T8一体化光管 | 1、名称:T8一体化光管 2、规格:24W 3、安装形式:吸顶式 | 套 | 19.000
28 | 031004003002 |  | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台下式 3、组装形式:冷热水 4、附件名称、数量:冷热水混合面盆水龙头1套，带装饰盖DN15角阀2个，DN15金属软管2条 | 组 | 2.000
29 | 031004006002 |  | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式 3、附件名称、数量:冲洗阀及冲洗管1套,陶瓷存水弯1个 | 组 | 1.000
30 | 031004010002 |  | 淋浴器 | 1、材质、规格:铜 2、组装形式:冷热水，混合龙头带花洒 3、附件名称、数量:活动花洒架1套 | 套 | 1.000
31 | 031001006003 |  | DN110排水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 | m | 11.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、材质、规格:UPVC排水管，Φ110 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
32 | 031001006004 |  | DN25给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，Φ25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 10.000
其他
33 | 粤R2-1-269003 |  | 拆除原有电路设施 | 1、名称:拆除原有电路设施 | 项 | 1.000
34 | 031004003003 |  | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:柱式 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:冷水面盆水龙头1套，带装饰盖DN15角阀1个，DN15金属软管1条 | 组 | 7.000
35 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、规格:半周长1.5m以内 3、安装方式:明装 | 台 | 1.000
36 | 031001006005 |  | DN110排水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管， | m | 40.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
Φ110 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
37 | 031001006006 |  | DN25给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，Φ25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 60.000
38 | 030411002003 |  | 线槽 | 1、名称:PVC线槽 2、材质:塑料 3、规格:24mm×14mm | m | 400.000
39 | 030411004003 |  | 配线 | 1、名称:线槽内敷设 2、配线形式:动力线路 3、型号:ZC-BV 4、规格:1.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 | m | 2000.000
40 | 030411004004 |  | 配线 | 1、名称:线槽内敷设 2、配线形式:动力线路 3、型号:ZC-BV 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 | m | 1200.000
41 | 030411004005 |  | 配线 | 1、名称:线槽、线管内敷设 | m | 500.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、配线形式:动力线路 3、型号:ZC-BV 4、规格:4mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内
42 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 10.000
43 | 030404035003 |  | 二三插座 | 1、名称:二三孔插座 2、规格:250V 10A (安全型)，面板86mm×86mm 3、安装方式:明装 | 个 | 70.000
44 | 030412005003 |  | T8一体化光管 | 1、名称:T8一体化光管 2、规格:24W 3、安装形式:吸顶式 | 套 | 20.000
45 | 030404036001 |  | 风扇调速开关 | 1、名称:风扇调速开关 2、安装方式:明装 | 个 | 12.000
46 | 030411006003 |  | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:明装 | 个 | 94.000
47 | 031004010003 |  | 淋浴器 | 1、材质、规格:铜 2、组装形式:冷热水，混合龙头带花洒 3、附件名称、数量:活动花洒架1套 | 套 | 6.000
分部分项小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
48 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
49 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
50 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
51 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
52 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
53 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
54 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
55 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
56 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
57 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
58 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
59 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 【开平市中医院宿舍改造工程-安装部分】总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 | [5 empty] | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 【开平市中医院宿舍改造工程-安装部分】其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【开平市中医院宿舍改造工程-安装部分】规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 【...】承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于信(1)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 |  | 工日 | 15.843
2 | 人工费 |  | 元 | 16495.780
3 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  | 十套 | 4.532
4 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 11.110
5 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 14.140
6 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 |  | kg | 0.045
7 | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.003
8 | 中砂 |  | m3 | 0.007
9 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.070
10 | 焊接钢管 DN20 |  | kg | 0.112
11 | 金属软管 DN15 |  | 条 | 14.140
12 | 塑料给水管 PPR-DN25 |  | m | 81.280
13 | 塑料排水管 UPVC-DN110 |  | m | 20.900
14 | 塑料排水管 UPVC-DN50 |  | m | 40.480
15 | 螺纹管件 DN15 |  | 个 | 30.300
16 | 室内塑料排水管件 UPVC-DN110 |  | 个 | 25.432
17 | 室内塑料排水管件 UPVC-DN50 |  | 个 | 27.600
18 | 室内塑料给水管接头零件 (热熔接) PPR-DN25 |  | 个 | 98.000
19 | 双管成品淋浴器 |  | 套 | 8.000
20 | 洗脸盆 台下式 |  | 套 | 4.040
21 | 洗脸盆 柱式 |  | 套 | 7.070
22 | 瓷蹲式大便器 包含水箱 |  | 个 | 2.020
23 | 大便器排水接头 |  | 个 | 2.020
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 开平市中医院宿舍改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | 灯泡及灯座 18W |  | 套 | 36.360
25 | T8荧光灯一体化 |  | 套 | 58.580
26 | 照明开关 双联单控开关 |  | 个 | 26.520
27 | 风扇调速开关 |  | 个 | 12.240
28 | 二三插座 |  | 个 | 112.200
29 | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 0.170
30 | 绝缘电线 ZC-BV 1.5mm2 |  | m | 2100.000
31 | 绝缘电线 ZC-BV 2.5mm2 |  | m | 1680.000
32 | 绝缘电线 ZC-BV 4mm2 |  | m | 525.000
33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 122.109
34 | 塑料线槽 14×24 |  | m | 525.000
35 | 接线盒 |  | 个 | 148.920
36 | 配电箱 |  | 台 | 2.000
37 | 水 |  | m3 | 1.531
38 | 成套配电箱 |  | 台 | 1.000
39 | 电 (机械用) |  | kw·h | 3.749