开平市中心医院心理评估量表软件采购询价公告

为了积极响应国家“精神心理门诊在医院建设的政策，在医院领导大力支持下，开平市中心医院心理门诊将初定2026年1月份投入使用，为了能够为心理门诊患者提供更准确的心理评估，提供更有效的治疗，提高患者就医体验感，打算申购1个心理评估量表软件与院内HIS系统对接，现邀请符合资质的公司前来参与参数调研并提供报价，现将有关事项公告如下：

项目名称：心理评估量表软件

- 项目概述

1.总量表数量在 500 个或以上，量表需要包含婴儿-初中生生活能力量表、韦氏成人智力量表、韦氏儿童智力量表、威斯康星卡片分类测验、宗(Zung)氏抑郁自评量表(SDS)、宗(Zung)氏焦虑自评量表(SAS)、明尼苏达多项人格测试、帕金森氏病综合评分量表、丹佛小儿发育筛查测验、画钟测验（CDT）、数字划消测验等常用量表。

2.系统须支持查询患者所答每个题目的答案、分数与用时。同时可导出相关数据。

3.系统提供多种版本的测量报告，报告采用图形、文字、图表相结合的模式，内容包括测评者基本人口学信息、各因子得分、折线图、诊断结果、结果分析、治疗建议、注意事项等，具备高风险预警提示功能。

4.报告须提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神障碍、心理障碍等比较明确的诊断结果。 报告须提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。

5.修改测试报告：医生可以在系统中手动修改测试报告内的100%所有内容。

6.系统需有图表及报表综合统计分析模块，有效的进行统计分析患者及答题信息。

7.系统支持快速测评模式：将选中量表在一个平面上进行完整呈现，方便医生他评量表高效测评。

8.系统须包含预警功能且提供预警报表分析，用数字化语言描述系统数据，可以直观的查看患者筛查结果。

9.系统取得心理量表评估软件医疗器械注册证，为了医保收费的规范与合规性，注册证适应范围中不可出现“不包含自动诊断功能”等相关字样；

10.结合国家政策、信息数据安全等问题，需采用国产产品。

11.应为成熟产品，厂商有三甲医院稳定运行的成功案例。

12.系统应与医院系统免费接入。

以上要求为院方基本要求，可在此基础上增加。

二、提交材料要求

1.生产厂商公司介绍及相关资质（软件著作权、专利证书等证明材料）

2.代理商介绍及相关资质（营业执照、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书、生产厂商授权书、业务人员授权书等证明材料）

3.产品参数文档并附带产品在制造商官网截图、链接等证明材料。

4.报价表，报价须符合市场规律。

5.所有文件必须加盖公章；纸质文档可邮寄可现场递交。

6.类似案例合同。

7.本项目调研公告挂网页面（请放第一页并表明报名项目）

8.请按照上述对应项目单独准备一套完整的调研报价文件

二、文件提交时间及地点

1.于2025年10月30日17:30前将报价文件制作成电子版发送到邮箱。18022939329@189.cn，逾期不再受理。

2.于2025年10 月30日17:30前将报价文件递交或者邮寄至广东省江门市开平市长沙街道办事处三江A7区门诊楼四楼信息股，联系人邱生、吴生，联系电话0750-2371902、0750-2371326，逾期不再受理。

3.采购单位不组织集中踏勘，参与调研单位可和本院信息股联系踏勘。参与调研单位踏勘过程中所产生的费用，由供应商自行解决。

报价文件首页应标明报价单位名称、报价项目名称、联系人、联系电话，并逐页加盖公章。

开平市中心医院

2025年10月23日